# 模板工程专项施工方案（程序化样例7）

工程名称：示例项目7#楼  编制单位：示例建设工程有限公司

# 一、编制依据

# 二、工程概况

# 三、施工计划

# 四、施工工艺技术

# 五、施工安全保证措施

# 六、施工管理及作业人员配备和分工

# 七、验收要求

# 八、应急处置措施

# 九、计算书及相关图纸

1、工程概况

本工程建筑面积约25559㎡，地下1层，地上7层；结构形式为钢筋混凝土框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础。

2、模板支撑体系概况

模板支架搭设高度为4.6m，支撑体系采用扣件式钢管满堂支撑架。

1、模板支撑体系设计参数

| 支撑搭设高度H(m) | 4.6 |
| --- | --- |
| 立杆间距la×lb(m) | 1.0×1.0 |
| 水平杆步距h(m) | 1.8 |
| 模板支架高度H(m) | 4.6 |
| 支撑层楼板厚度h(mm) | 110 |
| 混凝土强度等级 | C35 |

1、材料要求

模板木方采用落叶松，钢管采用Q235焊接钢管，混凝土强度等级为C35。

2、工艺流程

测量放线→搭设支撑架→安装梁底模板→安装板底模板→钢筋绑扎→混凝土浇筑→养护拆模。